龙华区水务局2020年4月1日“双随机”跨部门联合抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华区民兴青葱烧烤店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 2 | 深圳市龙华新区鑫老北京火锅店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 3 | 深圳市龙华新区民治蚝之味餐厅 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |