龙华区水务局2020年4月14日至4月15日“双随机”跨部门联合抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市深业隆华丰田汽车销售服务有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 有办理排水许可证、 有设置三级沉砂池 |  |
| 2 | 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 未办理排水许可证 未设置沉砂池 | 限期补办 |
| 3 | 深圳市启越汽车服务有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 有办理排水许可证 有设置三级沉砂池 |  |
| 4 | 深圳市龙华新区民治鑫福顺汽车音响商行 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 无洗车业务 |  |
| 5 | 深圳市龙华新区大浪盛辉汽车修理中心 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 无洗车业务 |  |
| 6 | 深圳益车社汽车服务有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 有办理排水许可证 有设置三级沉砂池 |  |
| 7 | 深圳市龙华新区观澜深业汽车修配厂 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 无洗车业务 |  |
| 8 | 深圳市龙华新区德胜鸿车友汇 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 9 | 深圳市龙华区宏昌汽车维护中心 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗勇伦 | 无洗车业务 |  |