龙华区水务局2019年5月份“双随机”跨部门联合抽查结果公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市爱上饭餐饮连锁管理有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 彭立 曾炎东 | 未发现问题 |  |
| 2 | 深圳市满香餐饮管理有限公司 |  |  |  | 未发现问题 |  |
| 3 | 深圳市兴和诚汽车维修有限公司 |  |  |  | 沉砂池未及时清理，沉淀效果不佳 | 责令该公司立即派人清理，建立清理台账，确保规范排水。 |