龙华区水务局2019年“双随机”跨部门联合抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华新区鑫盛车族汽车配件店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水可证 | 限期补办 |
| 2 | 深圳市新宝华汽车服务有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 不设洗车业务，无需办理 |  |
| 3 | 深圳市优车易汽车服务科技有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 不设洗车业务，无需办理 |  |
| 4 | 深圳益车社汽车服务有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 已办理排水许可证 |  |
| 5 | 深圳市星龙星行汽车服务有限公司龙华分公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 已办理排水许可证 |  |
| 6 | 深圳市文洁乐汽车美容中心 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 未办理排水可证 | 限期补办 |
| 7 | 深圳市龙华区观澜宏昌汽车修理店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 不设洗车业务，无需办理 |  |
| 8 | 志康轮胎店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 不设洗车业务，无需办理 |  |
| 9 | 深圳市龙华新区观澜新利群汽车维修服务部 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 未办理排水可证 | 限期补办 |
| 10 | 深圳市爱上饭餐饮连锁管理有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 彭立 曾炎东 | 未发现问题 |  |
| 11 | 深圳市满香餐饮管理有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 彭立 曾炎东 | 未发现问题 |  |
| 12 | 深圳市兴和诚汽车维修有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 彭立 曾炎东 | 沉砂池未及时清理，沉淀效果不佳 | 责令该公司立即派人清理，建立清理台账，确保规范排水。 |
| 13 | 深圳市龙华新区龙华深陆生活超市 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 罗韬 | 无需办理排水许可证 |  |
| 14 | 深圳市龙华区龙华街道必镰填生鲜百货店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 罗韬 | 无需办理排水许可证 |  |
| 15 | 深圳市龙华区通记生肉档 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 罗韬 | 无需办理排水许可证 |  |