龙华区水务局2019年12月份第二次“双随机”跨部门联合抽查结果公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市星龙星行汽车服务有限公司龙华分公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 已办理排水许可证 |  |
| 2 | 深圳市文洁乐汽车美容中心 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 未办理排水可证 | 限期补办 |
| 3 | 深圳市龙华区观澜宏昌汽车修理店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 不设洗车业务，无需办理 |  |
| 4 | 志康轮胎店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 不设洗车业务，无需办理 |  |
| 5 | 深圳市龙华新区观澜新利群汽车维修服务部 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 曾炎东 彭立 | 未办理排水可证 | 限期补办 |