龙华区水务局2019年11月份“双随机”跨部门联合抽查结果公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华新区龙华深陆生活超市 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区水务局 | 罗勇伦 罗韬 | 无需办理排水许可证 |  |
| 2 | 深圳市龙华区龙华街道必镰填生鲜百货店 |  |  |  | 无需办理排水许可证 |  |
| 3 | 深圳市龙华区通记生肉档 |  |  |  | 无需办理排水许可证 |  |