龙华区水务局2020年5月20日“双随机”跨部门联合抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮南牛肉汤 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 2 | 赵辉老地方湘菜馆 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 3 | 全家福东北水饺 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 4 | 深圳市自由人龙旺餐厅 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 5 | 第九味老上海馄饨铺 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 6 | 永和中式快餐 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 7 | 深圳市民治万众生活小吃店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 未建立隔油池 | 限期补办 |
| 8 | 深圳市民治榕记沙县小吃 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 未建立隔油池 | 限期补办 |
| 9 | 蒸食膳湘味馆 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 未建立隔油池 | 限期补办 |
| 10 | 都市风味 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 未建立隔油池 | 限期补办 |
| 11 | 重庆天天见面 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 罗勇伦 | 未办理排水许可证 未建立隔油池 | 限期补办 |