龙华区水务局2020年6月28日“双随机”跨部门联合抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华新区大浪温海岸砂锅粥大排档 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 有隔油池 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 2 | 深圳市宝安区大浪潮峰砂锅粥餐厅 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 无排水预处理设施 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 3 | 深圳市龙华新区大浪海明快餐店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 无排水预处理设施 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 4 | 深圳市龙华区大浪云峰胖子大排档 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 无排水预处理设施 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 5 | 深圳市龙华新区大浪生记鸡煲王 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 无排水预处理设施 未办理排水许可证 | 限期补办 |
| 6 | 深圳市龙华区大浪罗氏烤鱼店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 无排水预处理设施 未办理排水许可证 | 限期补办 |