龙华区水务局2020年8月26日“双随机”跨部门联合抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市易快易通汽车配件有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 主要从事汽修、配件，无洗车业务 |  |
| 2 | 深圳市鞍腾顺汽车服务有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 已设置预处理设施 已办理排水许可证 |  |
| 3 | 深圳市车驱者汽车改装配件有限公司 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明彭立 | 主要从事维修、配件，无洗车业务 |  |