龙华区水务局2020年12月17日“双随机”抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙华区观湖街道新园乳鸽餐厅 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 张汉斌 | 已建立预处理设施，未办理排水许可证 |  |
| 2 | 深圳市龙华区观湖曾记品品烧鹅店 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 张汉斌 | 未建立预处理设施，未办理排水许可证 |  |
| 3 | 深圳市龙华新区亿湘情愿湘菜馆 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 张汉斌 | 未建立预处理设施，未办理排水许可证 |  |
| 4 | 深圳市龙华新区观澜梁记餐馆 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 罗韬 张汉斌 | 已建立预处理设施，未办理排水许可证 |  |