龙华区水务局2021年5月26日“双随机”抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳中航幕墙工业园城市更新项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 预处理设施未正常运行，已办理排水许可证 | 发现问题待后续处理 |
| 2 | 平安金融管理学院3#4#楼项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 项目已竣工验收 |  |
| 3 | 天马总部大厦项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 4 | 福城长湖头村城市更新项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 5 | 龙华区A822-0408宗地项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 6 | 深圳市正通汽车创新服务产业园 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 项目已停工 |  |
| 7 | 高时生态产业园项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 已建立预处理设施，未办理排水许可证 | 发现问题待后续处理 |
| 8 | 龙华区A917-0057宗地项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭道明 曾炎东 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |