龙华区水务局2021年6月28日“双随机”抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松元厦（A917-0043） | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 2 | 乐创荟大厦项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 3 | 普门科技总部大厦项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 4 | 简上工业区更新单元 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 5 | 名牌时尚创意广场项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 项目处于停工状态 |  |
| 6 | 深圳大浪时尚小镇曼其产业园工程 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 未办理排水许可证，预处理设施未能正常运行 | 发现问题待后续处理 |
| 7 | 深圳传音智汇广场项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |
| 8 | 卢山停车场综合体项目 | 污水排入排水管网许可证核发： 1.检查审批时效性； 2.现场排水预处理设施是否符合要求； 3.出户管与市政接驳情况。 | 龙华区 水务局 | 彭立 罗韬 | 已建立预处理设施，已办理排水许可证 |  |